DN 80 bis DN 300

Pos.	.....

Rohrklappe

Nennweite:		DN ..... mm

Typ:			TESACO Typ GK, nach Blatt Nr. G10-003,

nach DIN 19569-4

Einbauart:	  	Dübel-/ Flanschversion

Max. stat. Druck:	6,0 m/WS

Material-/ Werkstoffart:

Rahmen und Klappe aus GG-25

Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren

Lagerwelle aus Edelstahl 1.4571

Lagerbuchse aus Bronze